## Sheet1
NAZIV PONUDITELJA: ___________________________________
TROŠKOVNIK ELEKTRO MATERIJALA ZA 2020. godinu
Red. br. | NAZIV MATERIJALA | Planirana količina | Jedinica mjere | Cijena (bez PDV-a) (kn) | Ukupna vrijednost (kn) |  | Proizvođački naziv | Napomena ponuditelja | Napomena naručitelja
X (ukoliko je važno nešto napomenuti)
1. | Žarulja KRC 400/T VBU/960/E-40 | 5 | kom
2. | Žarulja DULUX L 36W-840 | 10 | kom
3. | LED žarulja E27 hladno svjetlo 6W | 10 | kom
4. | LED žarulja E27 hladno svjetlo 10W | 30 | kom
5. | LED žarulja E27 hladno svjetlo 12W | 30 | kom
6. | Žarulja DULUX L 18W-840 | 20 | kom
7. | Grlo E 27 porculansko | 20 | kom
8. | Grlo E 40 sa capicom | 2 | kom
9. | LED žarulja kugla G120 E27 hladno svjetlo 15W | 20 | kom
10. | Prigušnica Na VT 70 W | 5 | kom
11. | Prigušnica Na VT 150 W | 5 | kom
12. | Prigušnica 36W | 5 | kom
13. | Propaljivač NI-400 L | 10 | kom
14. | Stup KORS 4 m vruće cinčani | 8 | kom
15. | Stup KORS 5 m vruće cinčani | 2 | kom
16. | Stup KORS vruće cinčani 6m | 1 | kom
17. | Stup KORS vruće cinčan 7m | 1 | kom
18. | Stup KORS vruće cinčani 8m-vrh za luk | 1 | kom
19. | Stup KORS 9 m vruće cinčani-vrh za luk | 1 | kom
20. | Stup KORS 10m vruće cinčani-vrh za luk | 1 | kom
21. | Stup KORS 12 m vruće cinčani-vrh za luk | 1 | kom
22. | Stup CRS vruće cinčan 4 m | 5 | kom
23. | Stup CRS vruće cinčan 5 m | 2 | kom
24. | Stup KORS 2B-900-1 V.P.-stopa okrugla-vrh za luk | 5 | kom
25. | Nogar betonski za drveni stup | 5 | kom
26. | Obujmica za betonski nogar | 10 | kom
27. | Uže Fe promjera 10 mm pocinčano gibljivo | 20 | m
28. | Traka čelična pocinčana 25x4mm | 50 | kg
29. | Traka pocinčana 2,5x3mm | 10 | kg
30. | Nosač trake br.7/80 | 2 | kom
31. | Spojnica križna 60x60/3 T-T | 20 | kom
32. | Traka čelična pocinčana 30*4 | 50 | kg
33. | Stezaljka za čelično uže fi 10 | 10 | kom
34. | Zateznik za čelično uže M-12 | 5 | kom
35. | Vijak komplet za nosač M16*220 vruće cinčan | 2 | kom
36. | Obujmica dvodjelna 4 kuke 120-140 1 | 2 | kom
37. | Stezaljka nosiva S-18c | 2 | kom
38. | Stup drveni jelovi 8m | 5 | kom
39. | Brodska svjetiljka LED 18W | 4 | kom
40. | Svjetiljka DISANO FLOR 1604 podna | 1 | kom
41. | Staklo za svjetiljku DISANO FLOR 1604 | 1 | kom
42. | Svjetiljka FARO 12376 FLC 2x18W code 510048-08 DISANO | 1 | kom
43. | Zaštitno staklo S 200 | 6 | kom
44. | Krak JR FI 42*700 univerzalni za drveni i bet. stup; vruće cinčan | 5 | kom
45. | Samostojeći ormar IP 54 tip OPN 883 kvs1/10 s podnožjem - bez opreme | 1 | kom
46. | Luk tip L3 150-1-jednoluk | 1 | kom
47. | Luk tip L3 250-2-dvoluk | 1 | kom
48. | Luk tip LS-250-1 | 1 | kom
49. | Luk LI-1002 DVOLUK | 1 | kom
50. | Luk mali za stupove do 8m | 1 | kom
51. | Krak L-900mm fi 42 | 1 | kom
52. | Krak L-1200mm fi 48 | 1 | kom
53. | Razdjelnik za stup JR za priključak podzemnim kabelom-tip R60 18/2 | 2 | kom
54. | Razdjelnik za stup JR za priključak podzemnim kabelom za VSS stez. 16-25 mm | 2 | kom
55. | Kabel PPOO 3x1,5 mm2 | 200 | m
56. | Kabel PPOO 3*2,5 mm2 | 10 | m
57. | Kabel PPOO 4*10 mm2 | 10 | m
58. | Kabel PPOO 4*16 mm2 | 10 | m
59. | Kabel PPOO 5*2,5 mm2 | 10 | m
60. | Kabel ELKALEX 4*16 mm2 | 50 | m
61. | Stezaljka zatezna MP 07.08. | 10 | kom
62. | Kabel spojnica TKSO-P 4*16 mm2 | 5 | kom
63. | Cijev toploskupljajuća MWTM 16/5-1000 | 10 | kom
64. | Stezaljka ZOS-1 | 30 | kom
65. | Stezaljka ZOS-2 | 30 | kom
66. | Kabelske stopice Cu za prešanje Cu 50mm2 | 10 | kom
67. | Stopica vijčana 35mm/8 | 10 | kom
68. | Kabelske spojne čahure Cu 1-10 kV, 16 mm2 | 20 | kom
69. | Kabelska spojna čahura Cu 50 mm2 | 5 | kom
70. | Kabelska spojna čahura Al KCA 16mm2 | 10 | kom
71. | Traka upozorenja za energ. kabel crvena | 5 | kg
72. | Kabelska spojnica čahura Al KCA 25mm2 | 4 | kom
73. | Patrona DII 10 A | 10 | kom
74. | Patrona D II 25A | 5 | kom
75. | Patrona 4 NVO-00 25 A | 30 | kom
76. | Finožični osigurač 6,3*32 mm 10A | 10 | kom
77. | Patrona 4 NVO-00 35 A | 30 | kom
78. | Patrona 4 NVO-01 35A | 3 | kom
79. | Patrona 4 NVO-01 50A | 5 | kom
80. | Patrona 4 NVO-00 80A | 3 | kom
81. | Podnožje 4 NPO-00/III | 1 | kom
82. | Patrona DO-1 10 A GL | 10 | kom
83. | Patrona 4NVO-01 63A | 3 | kom
84. | Automatski osigurač 10A | 20 | kom
85. | Automatski osigurač 16A | 2 | kom
86. | Automatski osigurač 20A | 2 | kom
87. | Automatski osigurač 25A | 2 | kom
88. | Sklopnik CN 40A | 1 | kom
89. | Sklopnik CN 63A | 2 | kom
90. | Luxomat -220V | 10 | kom
91. | Žarulja HQI-TS 150W štapna | 10 | kom
92. | Žarulja HQI-TS 70W štapna | 10 | kom
93. | Kabel PPOO 4X25mm2 AL | 2 | m
94. | Kabel PPOO 5X10mm2 Cu | 10 | m
95. | Kabel Elkalex 2x16 mm2 | 100 | m
96. | Kabel PPY 3x1,5 mm2 | 50 | m
97. | Kabel PPY 3x2,5 mm2 | 10 | m
98. | Kabel PPY 5x2,5 mm2 | 10 | m
99. | Vodič P/F 1,5mm2 | 2200 | m
100. | Vodič P/F 2,5mm2 | 10 | m
101. | Vodič P/F 35mm2 žuto-zeleni | 5 | m
102. | Vodič P-F 50mm2 žuto-zeleni | 5 | m
103. | Grebenasta sklopka tropolna 63A OG | 1 | kom
104. | Grebenasta sklopka 16A-OG | 1 | kom
105. | Šuko utičnica podžbukna | 1 | kom
106. | Šuko utičnica dupla podžbukna | 1 | kom
107. | Trofazna utičnica podžbukna | 1 | kom
108. | OG šuko utičnica-PVC | 1 | kom
109. | OG šuko utičnica dupla-PVC | 1 | kom
110. | OG trofazna utičnica-PVC | 1 | kom
111. | OG-šuko utičnica siluminijska | 1 | kom
112. | OG-trof utičnica siluminijska | 1 | kom
113. | Utikač gumeni | 1 | kom
114. | Redna stezaljka 12x2,5 | 1 | kom
115. | Redna stezaljka 12x6 | 1 | kom
116. | Perforirana traka u buntu 10m rupa fi 6 | 10 | kom
117. | Kanalica PVC 15x17 | 10 | m
118. | Kabel PPOO 3x6 mm2 Cu | 30 | m
119. | Kabel PPOO 4x6 mm2 Cu | 30 | m
120. | Kanalica PVC 20x30 | 2 | m
121. | Kanalica PVC 60x100 | 2 | m
122. | Štitnik PVC crveni 1m | 10 | kom
123. | Vezica PVC L-200 | 10000 | kom
124. | Razvodna kutija 150x110x70/N | 1 | kom
125. | Trićino cijev PVC fi 16 | 2 | m
126. | Trićino cijev PVC fi 20 | 2 | m
127. | Trićino cijev PVC fi 32 | 2 | m
128. | SAKU klema 35 mm2 | 80 | kom
129. | Perforirana traka 2m fi 8 rupa | 2 | kom
130. | Izolir traka velika | 60 | kom
131. | KPMO-OG za jednofazno brojilo | 1 | kom
132. | Redna stezaljka 1x10mm2 (SAKUklema) | 2 | kom
133. | Redna stezaljka 1x4mm2 (SAKU klema) | 2 | kom
134. | Nosač za redne stezaljke (SAKU klema) | 1 | m
135. | Nosač za automatske osigurače TS-32 | 1 | m
136. | Remen plastificirani RP 800/20 | 10 | kom
137. | Bravica za KPMO | 5 | kom
138. | Anker vijci za stupove M-20 | 10 | kom
139. | Anker vijci za stupove M-24 | 10 | kom
140. | Samostojeći ormar javne rasvjete za mjerenje i upravljanje javnom rasvjetom pun (s opremom) poliesterski, 6 pruga osigurača s podnožjem | 1 | kom
141. | Samostojeći ormar javne rasvjete za mjerenje i upravljanje javnom rasvjetom prazan (bez opreme) poliesterski s podnožjem | 1 | kom
142. | Staklo za svjetiljku OVAL OLIVU za stup GRIČ fi 450 | 2 | kom
143. | Svjetiljka OVAL OLIVA Al fi 350 E-27 | 2 | kom
144. | Staklo za svjetiljku OVAL OLIVA Al fi 350 | 4 | kom
145. | Strukturni element Al DVOKRAK | 1 | kom
146. | Grlo za žarulje DULUX L 18-36W | 2 | kom
147. | Cijev PEHD fi 50 | 2 | m
148. | Cijev PEHD dvoslojna (rebrasta) fi 50 | 100 | m
149. | Tajmer vremenski dnevni izlaz 1x16A s baterijom (rezervnim punjenjem) | 2 | kom
150. | Kabel PPOO 5x4mm2 Cu | 30 | m
151. | LED žarulja PL E27 10W | 20 | kom
152. | Razvodna kutija OG PVC 150x150 | 2 | kom
153. | Cijev plexiglas opal fi 120 0,6m | 6 | kom
154. | Cijev plexiglas opal fi 200 0,6m | 3 | kom
155. | Industrijska priključnica OG 63 A pet polna | 1 | kom
156. | Industrijski utikač 63 A pet polni | 1 | kom
157. | Fidova sklopka tropolna 40A 0,5 | 1 | kom
158. | Fidova sklopka tropolna 40A 0,03 | 1 | kom
159. | Fidova sklopka jednopolna 25A 0,03 | 5 | kom
160. | Podnožje 4NPO-01/tropolno | 1 | kom
161. | Vezica PVC L100 | 10 | kom
162. | Vezica PVC L400 | 10 | kom
163. | Starter F-8 | 10 | kom
164. | Starter F-2 | 10 | kom
165. | Starter 1.1.1. | 10 | kom
166. | Kabel gumeni licnasti 7x0,75 mm2 | 2 | m
167. | Kabel gumeni licnasti 3x0,75 mm2 | 2 | m
168. | Kabel gumeni licnasti 3x1,5mm2 | 2 | m
169. | Kabel gumeni licnasti 5x1,5mm2 | 10 | m
170. | Kabel gumeni licnasti 3x2,5mm2 | 10 | m
171. | Grlo za fluo cijev | 1 | kom
172. | Grlo za starter | 1 | kom
173. | Svjetiljka BEGA asymetric code 8705 e-27 75W | 1 | kom
174. | Staklo za svjetiljku BEGA asymetric code 8705 e-27 | 1 | kom
175. | Patrona 4 NVO-00 50A | 3 | kom
176. | Grlo R7s | 4 | kom
177. | Grlo G 12 | 2 | kom
178. | Žarulja metal halogena 70W G 12 | 2 | kom
179. | Žarulja metal halogena 150W G 12 | 2 | kom
180. | Stupna svjetiljka PEL2 DEKOR Zabok code 85D13051 HIT-ce 150W | 1 | kom
181. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 129W | 4 | kom
182. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 79W | 4 | kom
183. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 195W | 1 | kom
184. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1887 asymmetric 52W | 2 | kom
185. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1887 asymmetric 81W | 2 | kom
186. | Stup KORS 3m | 1 | kom
187. | Stup CRS 3m | 1 | kom
188. | Bravica tipska za OJR grad Sisak (polucilindar) - po uzorku | 10 | kom
189. | Ormar KPO - 2 NŽ | 1 | kom
190. | Ormar KPO - 00/M NŽ | 1 | kom
191. | Ormar KPO - 1 NŽ | 1 | kom
192. | FID sklopka 63A četveropolna 0,5A | 1 | kom
193. | Automatski osigurač 63A tropolni | 1 | kom
194. | Automatski osigurač 32A jedopolni | 1 | kom
195. | Automatski osigurač 32A tropolni | 1 | kom
196. | Industrijska priključnica 32A petopolna | 1 | kom
197. | Industrijski utikač 32A petopolni | 1 | kom
198. | Perforirani PVC kanal 40x40mm | 1 | m
199. | Vodič P/F 10mm2 | 1 | m
200. | Vodič P/F 16mm2 | 1 | m
201. | Vodič P/F 25mm2 | 1 | m
202. | Razvodna kutija 100x100 PVC OG | 1 | kom
203. | Svjetiljka LED precision Lux 1 40W | 1 | kom
204. | Svjetiljka LED precision Lux 1 50W | 1 | kom
205. | Svjetiljka LED precision Lux 2 90W | 1 | kom
206. | Svjetiljka LED precision Lux 3 160W | 1 | kom
207. | Nasadnik fi 60/90 stupnjeva | 1 | kom
208. | Nasadnik fi 78/90 stupnjeva | 1 | kom
209. | Nasadnik dvokraki fi 60/90 stupnjeva | 1 | kom
210. | Nasadnik dvokraki 78/90 stupnjeva | 1 | kom
211. | Regulator punjenja akumulatora, Steca PR 1515 | 2 | kom
212. | LED strujni pogonski sklop (driver) 350 mA | 2 | kom
213. | Regulator punjenja akumulatora 50W 10A | 2 | kom
214. | Akumulatorska baterija GEL 12V/90Ah | 6 | kom
|  |  |  | UKUPNO: |  | kn
|  |  |  | PDV: |  |  | kn
|  |  |  | SVEUKUPNO; |  |  | kn
PONUDITELJ:
U_____________________, ________________________2020. |  |  |  |  | M.P.
* Upisati ime i prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta
(Ovlaštena osoba Ponuditelja)*