## Sheet1
NAZIV PONUDITELJA: ___________________________________
TROŠKOVNIK ELEKTRO MATERIJALA ZA 2023. godinu
Red. br. | NAZIV MATERIJALA | Planirana količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna vrijednost (EUR)
1. | Žarulja KRC 400/T VBU/960/E-40 | 10 | kom
2. | LED žarulja E27 4000 K 10W | 100 | kom
3. | LED žarulja E27 4000 K 12W | 100 | kom
4. | Grlo E 27 porculansko | 30 | kom
5. | Grlo E 40 sa capicom | 2 | kom
6. | LED žarulja kugla G120 E27 4000 K 15W | 40 | kom
7. | Prigušnica Na VT 70 W | 5 | kom
8. | Prigušnica Na VT 150 W | 5 | kom
9. | Propaljivač NI-400 L | 10 | kom
10. | Stup KORS 4 m vruće cinčani | 4 | kom
11. | Stup KORS 5 m vruće cinčani | 4 | kom
12. | Stup KORS vruće cinčani 6m | 1 | kom
13. | Stup KORS vruće cinčan 7m | 1 | kom
14. | Stup KORS vruće cinčani 8m-vrh za luk | 1 | kom
15. | Stup KORS 9 m vruće cinčani-vrh za luk | 1 | kom
16. | Stup CRS vruće cinčan 4 m | 2 | kom
17. | Stup CRS vruće cinčan 5 m | 2 | kom
18. | Stup KORS 2B-900-1 V.P.-stopa okrugla-vrh za luk | 3 | kom
19. | Stup CRS 6 m -vrh fi 60 | 2 | kom
20. | Obujmica za betonski nogar | 4 | kom
21. | Traka čelična pocinčana 25*4 | 50 | kg
22. | Nogar betonski za drveni stup | 2 | kom
23. | Spojnica križna 60x60/3 T-T | 20 | kom
24. | Traka čelična pocinčana 30*4 | 50 | kg
25. | Obujmica dvodjelna 4 kuke 120-140 1 | 2 | kom
26. | Stezaljka nosiva S-18c | 2 | kom
27. | Stup drveni jelovi 8m | 2 | kom
28. | Svjetiljka DISANO FLOR 1604 podna | 1 | kom
29. | Staklo za svjetiljku DISANO FLOR 1604 | 4 | kom
30. | Zaštitno staklo S 200 | 6 | kom
31. | Krak JR FI 42*700 univerzalni za drveni i bet. stup; vruće cinčan | 5 | kom
32. | Luk tip L3 150-1-jednoluk | 1 | kom
33. | Luk tip L3 250-2-dvoluk | 1 | kom
34. | Luk tip LS-250-1 | 1 | kom
35. | Luk LI-1002 DVOLUK | 1 | kom
36. | Krak L-900mm fi 42 | 3 | kom
37. | Krak L-1200mm fi 48 | 2 | kom
38. | Razdjelnik za stup JR za priključak podzemnim kabelom-tip R60 18/2 | 5 | kom
39. | Razdjelnik za stup JR za priključak podzemnim kabelom za VSS stez. 16-25 mm | 5 | kom
40. | Kabel PPOO 3x1,5 mm2 | 300 | m
41. | Kabel PPOO 3*2,5 mm2 | 50 | m
42. | Kabel PPOO 4*10 mm2 | 10 | m
43. | Kabel PPOO 4*16 mm2 | 10 | m
44. | Kabel PPOO 5*2,5 mm2 | 50 | m
45. | Kabel ELKALEX 4*16 mm2 | 50 | m
46. | Stezaljka zatezna MP 07.08. | 20 | kom
47. | Kabel spojnica TKSO-P 4*16-35 mm2 | 6 | kom
48. | Cijev toploskupljajuća MWTM 16/5-1000 | 5 | kom
49. | Stezaljka ZOS-1 | 40 | kom
50. | Stezaljka ZOS-2 | 50 | kom
51. | Kabelske stopice Cu za prešanje Cu 50mm2 | 10 | kom
52. | Stopica vijčana 35mm/8 | 10 | kom
53. | Kabelske spojne čahure Cu 1-10 kV, 16 mm2 | 10 | kom
54. | Kabelska spojna čahura Al KCA 16mm2 | 20 | kom
55. | Traka upozorenja za energ. kabel crvena | 5 | kg
56. | Kabelska spojnica čahura Al KCA 25mm2 | 5 | kom
57. | Patrona DII 10 A | 20 | kom
58. | Patrona 4 NVO-00 25 A | 40 | kom
59. | Patrona 4 NVO-00 35 A | 40 | kom
60. | Patrona 4 NVO-01 35A | 6 | kom
61. | Patrona 4 NVO-01 50A | 3 | kom
62. | Patrona 4 NVO-00 80A | 3 | kom
63. | Podnožje 4 NPO-00/III | 2 | kom
64. | Patrona DO-1 10 A GL | 30 | kom
65. | Patrona 4NVO-01 63A | 3 | kom
66. | Automatski osigurač 10A | 30 | kom
67. | Automatski osigurač 16A | 10 | kom
68. | Automatski osigurač 20A | 10 | kom
69. | Automatski osigurač 25A | 10 | kom
70. | Sklopnik CN 63A | 3 | kom
71. | Luxomat -220V | 15 | kom
72. | Žarulja HQI-TS 150W štapna | 10 | kom
73. | Žarulja HQI-TS 70W štapna | 10 | kom
74. | Kabel PPOO 4X25mm2 AL | 10 | m
75. | Kabel PPOO 5X10mm2 Cu | 10 | m
76. | Kabel Elkalex 2x16 mm2 | 200 | m
77. | Kabel PPY 3x1,5 mm2 | 50 | m
78. | Kabel PPY 3x2,5 mm2 | 20 | m
79. | Kabel PPY 5x2,5 mm2 | 20 | m
80. | Vodič P/F 1,5mm2 | 2000 | m
81. | Vodič P/F 2,5mm2 | 100 | m
82. | Vodič P/F 35mm2 žuto-zeleni | 10 | m
83. | Vodič P-F 50mm2 žuto-zeleni | 10 | m
84. | Grebenasta sklopka 16A-OG | 1 | kom
85. | OG šuko utičnica-PVC | 2 | kom
86. | OG šuko utičnica dupla-PVC | 2 | kom
87. | OG trofazna utičnica-PVC | 1 | kom
88. | Utikač gumeni | 2 | kom
89. | Redna stezaljka 12x2,5 mm2 | 2 | kom
90. | Redna stezaljka 12x6 mm2 | 1 | kom
91. | Perforirana traka u buntu 10m rupa fi 6 | 5 | kom
92. | Kanalica PVC 15x17 | 10 | m
93. | Kabel PPOO 3x6 mm2 Cu | 10 | m
94. | Kabel PPOO 4x6 mm2 Cu | 10 | m
95. | Kanalica PVC 20x30 | 6 | m
96. | Kanalica PVC 60x100 | 4 | m
97. | Štitnik PVC crveni 1m | 30 | kom
98. | Vodič P/F 6 mm2 žuto-zeleni | 10 | m
99. | Vezica PVC L-200 | 10000 | kom
100. | Razvodna kutija 150x110x70/N | 2 | kom
101. | SAKU klema 35 mm2 | 160 | kom
102. | Perforirana traka 2m fi 8 rupa | 5 | kom
103. | Izolir traka velika | 50 | kom
104. | Nosač za redne stezaljke (SAKU klema) | 1 | m
105. | Nosač za automatske osigurače TS-32 | 1 | m
106. | Remen plastificirani RP 800/20 | 10 | kom
107. | Bravica za KPMO | 2 | kom
108. | Anker vijci za stupove M-20 | 20 | kom
109. | Anker vijci za stupove M-24 | 8 | kom
110. | Staklo za svjetiljku OVAL OLIVU za stup GRIČ fi 450 | 2 | kom
111. | Svjetiljka OVAL OLIVA Al fi 350 E-27 | 2 | kom
112. | Staklo za svjetiljku OVAL OLIVA Al fi 350 | 2 | kom
113. | Cijev PEHD dvoslojna (rebrasta) fi 50 | 50 | m
114. | Cijev PEHD dvoslojna (rebrasta) fi 63 | 50 | m
115. | Cijev PEHD dvoslojna (rebrasta) fi 110 | 10 | m
116. | Tajmer vremenski dnevni izlaz 1x16A s baterijom (rezervnim punjenjem) | 2 | kom
117. | Kabel PPOO 5x4mm2 Cu | 20 | m
118. | Razvodna kutija OG PVC 150x150 | 2 | kom
119. | Cijev plexiglas opal fi 120 0,6m | 6 | kom
120. | Cijev plexiglas opal fi 200 0,6m | 3 | kom
121. | Industrijska priključnica OG 63 A pet polna | 1 | kom
122. | Industrijski utikač 63 A pet polni | 1 | kom
123. | Fidova sklopka tropolna 40A 300 mA | 1 | kom
124. | Fidova sklopka jednopolna 25A 300 mA | 1 | kom
125. | Podnožje 4NPO-01/tropolno | 1 | kom
126. | Vezica PVC L100 | 160 | kom
127. | Vezica PVC L400 | 50 | kom
128. | Patrona 4 NVO-00 50A | 3 | kom
129. | Žarulja metal halogena 150W G 12 | 5 | kom
130. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 129W | 2 | kom
131. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 79W | 2 | kom
132. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 195W | 1 | kom
133. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1887 asymmetric 52W | 1 | kom
134. | Reflektor DISANO illuminazione Spa A 1887 asymmetric 81W | 1 | kom
135. | Bravica tipska za OJR grad Sisak (polucilindar) - po uzorku | 20 | kom
136. | Ormar KPO - 00/M NŽ | 1 | kom
137. | Ormar KPO - 1 NŽ | 1 | kom
138. | FID sklopka 63A četveropolna 500 mA | 1 | kom
139. | Automatski osigurač 63A tropolni | 1 | kom
140. | Automatski osigurač 32A jedopolni | 3 | kom
141. | Automatski osigurač 32A tropolni | 1 | kom
142. | Industrijska priključnica 32A petopolna | 2 | kom
143. | Industrijski utikač 32A petopolni | 2 | kom
144. | Perforirani PVC kanal 40x40mm | 2 | m
145. | Vodič P/F 10mm2 | 10 | m
146. | Vodič P/F 16mm2 | 10 | m
147. | Razvodna kutija 100x100 PVC OG | 2 | kom
148. | Svjetiljka LED precision Lux 1 40W s DIMEROM | 2 | kom
149. | Svjetiljka LED precision Lux 2 90W s DIMEROM | 3 | kom
150. | Svjetiljka LED precision Lux 3 160W s DIMEROM | 1 | kom
151. | Nasadnik fi 60/90 stupnjeva | 2 | kom
152. | Nasadnik fi 78/90 stupnjeva | 2 | kom
153. | Nasadnik dvokraki fi 60/90 stupnjeva | 1 | kom
154. | Nasadnik dvokraki 78/90 stupnjeva | 1 | kom
155. | Akumulatorska baterija za solare 12V 100 Ah | 2 | kom
156. | Kabelska spojna čahura Cu 10 mm2 | 10 | kom
157. | Profilna sonda za uzemljivanje s pločicom L-1,5 m | 1 | kom
158. | Profilna sonda za uzemljivanje s pločicom L-2 m | 1 | kom
159. | Prigušnica Na 400 W | 2 | kom
160. | Patrona topljiva keramička 8x32 10A | 10 | kom
161. | LED reflektor 220V 20W | 4 | kom
162. | LED reflektor 220V 50W | 2 | kom
163. | LED reflektor 220V 100W | 2 | kom
164. | Solarni regulator pinjenja 10 A 12/24 V | 2 | kom
165. | Solarni modul 150 W polikristal | 2 | kom
| UKUPNO: |  | EUR
| PDV: |  | EUR
| SVEUKUPNO: |  | EUR
PONUDITELJ:
(ovlaštena osoba Ponuditelja)*
kn
U_____________________, ________________________20___. |  |  |  |  | M.P.
* Upisati ime i prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta