## Troškovnik
NAZIV PONUDITELJA: ___________________________________
TROŠKOVNIK GUMENE ANTISTRES PODLOGE
RB. | SINTETIČKE PODNE OBLOGE | MJ.JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | NOSIVI SLOJ - ANTISTRESS PODLOGA IZ SBR GUMENIH GRANULATA KAO UNIBUBBER BOLJI ILI JEDNAKOVRIJEDAN Lijevana gumena anti stres podloga postavlja se na pripremljeni tamponski sloj. Anti stres podloga se izvodi od SBR granulata 2-6 mm debljine, zadane ukupne debljine ovisno o visini pada igrala. Podlogu je potrebno prethodno impregnirati te se na nju izljeva mješavina SBR granulata i veziva u projektom zadanom obliku i debljini. Lijevana gumena podloga se izvodi strogo u skladu sa uvjetima proizvođača, sve u dogovoru s Investitiorom. Cijena ne uključuje pripremu podloge. Obračun po m² osnove. | m2 | 146
2 | ZAVRŠNI SLOJ - EPDM GUMA KAO UNIRUBBER BOLJI ILI JEDNAKOVRIJEDAN Lijevani završni sloj gume postavlja se na pripremljeni nosivi sloj gume. Završni sloj se izvodi od mješavine EPDM granulata 1-3,5 mm, vlačne čvrstoće 3,0 MPa norma PN-ISO37,prekidno istezanje 400% norma PN-ISO37,tvrdoća 60 ShA norma PN-EN ISO 868, gustoća 1,59g cm3 norma PN-ISO 2781,postojanost boja 5-4** - AO2 siva skala norma DIN EN 20105,granule ispod 1,00 mm max 0,6 %, granule iznad 3,5 mm max 10% norma PN-ISO 2591-1 i jedno komponentnog poliuretanskog veziva gustoće 1,06 g/cm3, viskoznosti 1600 mPas. Boje su zadane troškovnikom, ukupna debljina sloja do 15 mm u svim zonama staza i ploha igrališta. Ovisno o karakteristikama proizvoda uključiti među premaz između SBR sloja i EPDM sloja. Boje ulaze jedna u drugu i prelijevaju se. Tamo gdje se nalazi ugrađena oprema potrebno je pažljivo ručno, obraditi spoj EPDM gumom, procijeniti potrebu podizanja holkera na nogu/stup/oslonac opreme. Cijena uključuje sve pripremne radove, sav rad ljudi i strojeva, sve transporte, prijenose i finalnu obradu. Lijevani gumeni završni sloj se izlijeva na licu mjesta u zadanom obliku investitora, strogo u skladu sa uvjetima proizvođača, sve u dogovoru s Investitorom. Cijena ne uključuje pripremu podloge. Obračun po m² osnove. BOJE: Zelena u nijansama RAL 6011,6030,6017,6025,6032 - 80 m2 Plava u nijansama RAL 5015,5019 - 44 m2 Žuta RAL 1011 - 100 m2 | m2 | 224
Cijena ponude bez PDV-a (EUR)
Iznos PDV-a (EUR)
Cijena ponude s PDV-om (EUR)
| U_____________________, ________________________2023.g. |  | (ovlaštena osoba ponuditelja)

## Napomena
NAPOMENA 1 . Završni sloj mora biti UV stabilan, protuklizan, otporan na istezanje, abraziju i požar. Proizvod treba biti sukladan slijedećim tehničkim karakteristikama i posjedovati slijedeće certifikate: Sigurnosni certifikat za ukupnu debljinu gume od 40 do 100 mm, certifikat EN1177:2018 ili jednakovrijedan. Proizvod treba biti EU preferencijalnog porijekla i serijski tvornički proizvod.
NAPOMENA 2.
Na postojeće dječje igralište, u Ulici Maka Dizdara u Sisku, potrebno je postaviti gumenu antistres podlogu. Postojeća podloga sadrži sipinu - čvrsto utabanu, te antitraumatske gume ispod igrala (kocke). Na površini koja je pokrivena sipinom potrebno je postaviti početni sloj gume i povezati ju s postojećim antitraumatskim podlogama, a završni sloj je potrebno postaviti preko cijele površine da pokrije i postojeće i nove podloge te da ih objedini. potrebno je napomenuti da dječje igralište nema rubnjake, te je potrebno predvidjeti rubne uklonjive obloge (koje bi bile postavljene do otvrdnjivanja gume i dobijanja forme, a nakon toga uklonjene)
U cijenu mora biti uračunata montaža i transport fco Sisak