## Sheet1
NAZIV PONUDITELJA: ___________________________________
TROŠKOVNIK Usluga održavanja javne rasvjete
Red. br. | NAZIV MATERIJALA | Planirana količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna vrijednost (EUR)
1. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove žarulje KRC 400/T VBU/960/E-40 | 4 | kom
2. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove LED žarulje E27 4000 K 10W | 45 | kom
3. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove LED žarulje E27 4000 K 12W | 30 | kom
4. | Demontaža postojećeg, dobava i montaža novog grla E 27 porculansko | 23 | kom
5. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove LED žarulje kugla G120 E27 4000 K 15W | 8 | kom
6. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove prigušnice Na VT 70 W | 4 | kom
7. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove prigušnice Na VT 150 W | 2 | kom
8. | Demontaža postojećeg, dobava i montaža novog propaljivača NI-400 L | 13 | kom
9. | Demontaža postojećeg stupa KORS 5 m vruće cinčani, utovar i odvoz | 1 | kom
10. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove spojnice križne 60x60/3 T-T | 4 | kom
11. | Dobava i montaža nove trake čelična pocinčana 30*4 | 66 | kg
12. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove obujmice dvodjelna 4 kuke 120-140 1 | 3 | kom
13. | Dobava i montaža nove stezaljke nosiva S-18c | 1 | kom
14. | Demontaža postojećeg, dobava i montaža novog zaštitnog stakla S 200 | 1 | kom
15. | Dobava i montaža razdjelnika za stup JR za priključak podzemnim kabelom za VSS stez. 16-25 mm | 2 | kom
16. | Dobava i montaža novog kabela PPOO 3x1,5 mm2 | 100 | m
17. | Dobava i montaža novog kabela PPOO 4*10 mm2 | 30 | m
18. | Dobava i montaža stezaljke zatezne MP 07.08. | 15 | kom
19. | Dobava i montaža stezaljke ZOS-1 | 40 | kom
20. | Dobava i montaža stezaljke ZOS-2 | 30 | kom
21. | Dobava i montaža kabelske spojne čahure Al KCA 16mm2 | 6 | kom
22. | Dobava i ugradnja trake upozorenja za energ. kabel crvena | 3 | kg
23. | Dobava i montaža patrone DII 10 A | 15 | kom
24. | Dobava i montaža patrone 4 NVO-00 25 A | 30 | kom
25. | Dobava i montaža patrone 4 NVO-00 35 A | 25 | kom
26. | Dobava i montaža patrone 4 NVO-01 50A | 3 | kom
27. | Dobava i montaža patrone DO-1 10 A GL | 4 | kom
28. | Dobava i montaža automatskog osigurača 10A | 23 | kom
29. | Dobava i montaža sklopnika CN 63A | 1 | kom
30. | Dobava i montaža luxomata -220V | 8 | kom
31. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove žarulje HQI-TS 150W štapna | 10 | kom
32. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove žarulje HQI-TS 70W štapna | 10 | kom
33. | Dobava i montaža kabela Elkalex 2x16 mm2 | 80 | m
34. | Dobava i montaža SAKU kleme 35 mm2 | 20 | kom
35. | Dobava i montaža izolir trake velike | 25 | kom
36. | Dobava i montaža remena plastificiranog RP 800/20 | 15 | kom
37. | Dobava i montaža cijevi PEHD dvoslojna (rebrasta) fi 63 | 50 | m
38. | Dobava i montaža tajmera vremenskog dnevni izlaz 1x16A s baterijom (rezervnim punjenjem) | 1 | kom
39. | Dobava i montaža cijevi plexiglas opal fi 120 0,6m | 1 | kom
40. | Dobava i ugradnja reflektora DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 129W | 1 | kom
41. | Dobava i ugradnja reflektora DISANO illuminazione Spa A 1898 Rodio COB asymmetric 79W | 2 | kom
42. | Nabava i ugradnja bravice tipske za OJR grad Sisak (polucilindar) - po uzorku | 8 | kom
43. | Dobava i ugradnja svjetiljke LED precision Lux 2 90W s DIMEROM | 2 | kom
44. | Dobava i ugradnja svjetiljke LED precision Lux 3 160W s DIMEROM | 1 | kom
45. | Dobava i ugradnja nasadnika fi 60/90 stupnjeva | 2 | kom
46. | Dobava i ugradnja profilne sonde za uzemljivanje s pločicom L-1,5 m | 1 | kom
47. | Dobava i ugradnja prigušnice Na 400 W | 1 | kom
48. | Dobava i ugradnja patrone topljive keramičke 8x32 10A | 19 | kom
49. | Dobava i ugradnja LED reflektora 220V 20W | 1 | kom
50. | Iskop i betoniranje novih temelja za metalne stupove javne rasvjete | 1 | kom
51. | Prebacivanje/postavljanje zračne mreže na metalne i betonske stupove | 50 | m
52. | Prebacivanje/postavljanje svjetiljki na metalne i betonske stupove (nakon prebacivanja mreže) | 5 | kom
53. | Bojanje metalnog stupa | 1 | kom
54. | Kićenje borova i pročelja zgrada s auto dizalicom do visine od 18 m, gorivo i 2 radnika | 10 | sat
MATERIJAL
55. | Cijena pasivnog dežurstva | 12 | mjesec
56. | Cijena radnog sata (uvećanje cijene neradnim danima, praznikom i blagdanom) | 1 | sat
RADNI SAT
| UKUPNO (MATERIJAL + RADNI SAT): |  | EUR
| PDV: |  | EUR
| SVEUKUPNO: |  | EUR
PONUDITELJ:
(ovlaštena osoba Ponuditelja)*
U_____________________, ________________________20___. |  |  |  |  | M.P.
* Upisati ime i prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta
| UKUPNO: |  | EUR
| PDV: |  | EUR
| SVEUKUPNO: |  | EUR
PONUDITELJ:
(ovlaštena osoba Ponuditelja)*
kn
U_____________________, ________________________20___. |  |  |  |  | M.P.
* Upisati ime i prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta